附件：

自流井区第二人民医院

关于病房用空调机采购项目招标参数

1.产品品牌：	美的/Midea

2.产品型号：	KFR-26GW/G3-1

3.产品生产厂家：广东美的制冷设备有限公司

4.基础配件：

（1）包含连接管长度（铜管）3米；

（2）包含插头或漏电保护空气开关；

（3）包含水管长度3米

（4）包含电源线长度1.5米

5.产品认证信息：

（1）中国国家强制性产品认证证书编号：2023010703593740

（1）中国国家强制性产品认证证书有效期：2028年12月10日

（3）中国节能产品认证证书编号：CQC23701414877

（4）中国节能产品认证证书有效期：2028-12-11

（5）中国环境标志产品认证证书编号：CEC2019ELP00409746

（6）中国环境标志产品认证证书有效期：2027-09-28

6.基本参数：

（1）冷暖类型：冷暖

（2）定频/变频：变频

（3）匹数：大1P

（4）能效等级适用标准：GB21455-2019

7.详细参数：

（1）能效等级：新国标1级

（2）控制方式：遥控

（3）适用面积：18㎡以下

（4）扫风方式：上下扫风

（5）室内机型号：KFR-26G/G3-1

（6）室外机型号：KFR-26W/X219

（7）全年能源消耗效率(APF)：≤5.67

（8）制冷季节能源消耗效率(SEER)：6.74

（9）制热季节性能系数(HSPF)：4.37

（10）制冷量(W)：2670

（11）制冷剂：R32

（12）制热量(W)：4620

（13）室外机防水等级：IPX4

（14）循环风量(m³/h)：730

（15）颜色分类：白色

8.其它参数：

（1）额定电压/频率：220V

（2）电辅加热：具有

（3）质保期限：6年

（4）国别：中国