附件1：

自流井区第二人民医院

关于外科腹腔镜配套器械采购明细

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 目镜 | 30° | 根 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 2 | 生物夹钳 | SJQ-22 | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 3 | 电凝棒 | Φ5X330mm | 根 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 4 | 电凝钩 | Φ5X330mm | 根 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 5 | 弯分离钳 | Φ5X330mm | 把 | 4 | 腹腔镜器械 |
| 6 | 双动弯剪 | Φ5X330mm | 把 | 2 | 腹腔镜器械 |
| 7 | 肠钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 8 | 平钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 9 | 直角钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 10 | 胆囊抓钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 11 | 无损伤抓钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 12 | 弯头持针钳 | Φ5X330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 13 | 磁片穿刺器 | Φ10X105mm | 个 | 4 | 腹腔镜器械 |
| 14 | 磁片穿刺器 | Φ5X105mm | 个 | 3 | 腹腔镜器械 |
| 15 | 转换器 | Φ10-5mm | 个 | 4 | 腹腔镜器械 |
| 16 | 密封帽 | Φ5mm | 个 | 10 | 腹腔镜器械 |
| 17 | 密封帽 | Φ10mm | 个 | 10 | 腹腔镜器械 |
| 18 | 冲洗器配套接头 |  | 个 | 2 | 腹腔镜器械 |
| 19 | 冲洗器配套接头 |  | 个 | 4 | 腹腔镜器械 |
| 20 | 气腹管接头 | 002006096 | 个 | 2 | 腹腔镜器械 |
| 21 | 手推式冲洗器（三通） | Φ5X330mm | 套 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 22 | 气液转换器 | 09241231 013 | 根 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 23 | 钛夹钳 | Φ10x330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 24 | 胆囊大抓钳 | Φ10x330mm | 把 | 1 | 腹腔镜器械 |
| 25 | 导光束 | 2500mm | 根 | 2 | 腹腔镜器械 |
| 合计 |  |  |  | 61 |  |